## Beregninger
Belastningsberegninger
| Herfra og ned er de belastninger hvor strømmen er oplyst | [9 empty] | Input | Beregning
| Beskrivelse | Vælg belastede Fase/Faser | Samtidighedsfaktor | Antal | - | Strøm [A] | Cos phi | Resultat L1 Kompleks | Resultat L2 Kompleks | Resultat L3 Kompleks
|  | L1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | L2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | L3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Omregner vinkel ->Cos ϕ
|  | L1L2L3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Vinkel | 73.3
|  | L2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Cos ϕ | 0.28736
|  | L1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | L1L2L3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | L1L2L3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Omregner P2 -> P1
|  | L1L2L3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | P2 | 18
|  | L1L2L3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Virkningsgrad η | 0.8
|  | L1L2L3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | P1 | 22.5
|  | L2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | L3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | L1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Omregn RX-forhold -> Vinkel
|  | L1L2L3 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | RX-forhold | 0.3
|  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Vinkel | 73.3008
|  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
©Lasse Klein - www.dokuteknik.dk
Herfra og ned er de belastninger hvor effekten i kW er oplyst
| Beskrivelse | Vælg belastede Fase/Faser | Samtidighedsfaktor | Antal | Effekt [kW] | Strøm [A] | Cos phi | Resultat L1 Kompleks | Resultat L2 Kompleks | Resultat L3 Kompleks
|  | L1L2 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | L1L2L3 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | L1L2L3 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | L1L2L3 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | L1L2L3 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | L1L2L3 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | L1L2L3 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
© Lasse Klein - www.dokuteknik.dk
Herfra og ned er de belastninger hvor den tilsyneladende effekt i kVA er oplyst
| Beskrivelse | Vælg belastede Fase/Faser | Samtidighedsfaktor | Antal | Effekt [kVA] | Strøm [A] | Cos phi | Resultat L1 Kompleks | Resultat L2 Kompleks | Resultat L3 Kompleks
|  | L1L2 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 |  | #N/A | 1 | 0 | 0 | 0
© Lasse Klein - www.dokuteknik.dk
| ∑ RESULTAT | [6 empty] | L1 | L2 | L2
[5 empty] | SUM Kompleks |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUM Absolut |  |  | 0A | 0A | 0A
[5 empty] | SUM vinkel |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Samtidighedsfaktor tavle |  |  | 1
[5 empty] | SUM efter SF |  |  | 0A | 0A | 0A

## Overblik
Beskrivelse | L1 | L2 | L3
SUM (uden SF på tavle) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SUM (med SF på tavle) 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
© Lasse Klein - www.dokuteknik.dk