## Forside
KVALITETSLEDELSESSYSTEM · KLS
Ifølge Sikkerhedsstyrelsen · BEK nr. 725 / 724 / 722 af 12. juni 2024
ℹ️ VEJLEDNING · FORSIDE · Stamoplysninger
📌 HVAD ER DETTE ARK?
Forsiden er KLS-systemets identitetskort. Den udfyldes én gang og holdes ajour. Informationerne her bruges af Dashboard og Tilsyn-arket til automatiske beregninger — forkerte oplysninger her smitter af på hele systemet.
FELTERNES BETYDNING — udfyld fra top til bund
🏢 Virksomhedsnavn |  | Skal matche præcis det navn, der er registreret på cvr.dk — brug Ctrl+C fra cvr.dk for at undgå stavefejl.
🔢 CVR-nummer |  | 8-cifret. Er din autorisation tilknyttet et personligt CVR, skrives det her og ikke firmaCVR.
⚡ Autorisationstype |  | Vælg fra rullemenuen. Har virksomheden el OG VVS-autorisation, vælg den primære og skriv den anden i parentes i feltet til højre.
🏛️ Kontrolinstans |  | Normalt VALIDAN ApS. Skift kun hvis I bytter kontrolinstans — og opdater da straks også Tilsyn-arket.
📅 KLS godkendt dato + udløbsdato |  | Udfyldes første gang KLS godkendes. Udløb = altid præcis 2 år frem. Når I fornyer, opdateres begge datoer. Dashboard viser automatisk advarsel ved udløb.
⚠️ VIGTIGT LOVKRAV: KLS SKAL fornyes inden 2-årsperiodens udløb. Udløber autorisationen mister I retten til at udføre lovpligtigt arbejde — der er ingen grace-periode.
VIRKSOMHEDENS STAMOPLYSNINGER — udfyld alle felter
Virksomhedsnavn:
CVR-nummer:
Adresse:
Postnr. & By:
Telefon:
E-mail:
Autorisationstype: |  | El / VVS / Kloak / Gas / Asbest
Autorisationsnummer:
Fagligt ansvarlig:
Kontrolinstans: |  | VALIDAN ApS
KLS godkendt dato:
KLS udløbsdato:
Version: |  | 1.0
Revideret dato: |  | 02-06-2026
SYSTEMINDHOLD — 14 ark dækker alle krav
1 | Forside | Stamoplysninger og systemindhold | —
2 | Kvalitetspolitik | Virksomhedens kvalitetsmål og lovgrundlag | Ledelse
3 | Organisation | Roller, ansvar og medarbejderkompetencer | Ledelse
4 | Procedurer | 14 arbejdsprocedurer med versionsstyring | KLS-ansvarlig
5 | Slutkontrol EL | Verifikationslog for el-installationer | FA el
6 | Slutkontrol VVS | Verifikationslog for VVS-arbejder | FA vvs
7 | Slutkontrol Kloak | Verifikationslog for kloakinstallationer | FA kloak
8 | Afvigelsesrapport | Registrering og opfølgning på afvigelser | FA / Ledelse
9 | Intern Efterprøvning | Ledelsens evaluering (min. 1 × om året) | Ledelse
10 | Kompetenceskema | Medarbejderkvalifikationer og kursusplan | Ledelse
11 | Måleudstyr | Kalibrering og kontrol af instrumenter | FA el
12 | Tilsyn | Log over kontrolinstans-besøg og godkendelser | Ledelse
13 | Dokumentstyring | Master-liste over alle KLS-dokumenter | KLS-ansvarlig
14 | Dashboard | Live-overblik og nøgletal | —

## Kvalitetspolitik
KVALITETSPOLITIK
Virksomhedens overordnede mål og forpligtelse til kvalitet
ℹ️ VEJLEDNING · KVALITETSPOLITIK
📌 HVAD ER DETTE ARK?
Kvalitetspolitikken er det dokument der viser at virksomheden har taget et aktivt ledelsesansvar for kvalitet. Kontrolinstansen læser den og spørger: Er den underskrevet? Er målene konkrete? Er den implementeret i hverdagen?
KVALITETSMÅL · Erstat eksempel-målene med jeres egne
🎯 Hvad er et godt kvalitetsmål? |  | Det skal være konkret og målbart — ikke en from hensigtserklæring. Tænk: Kan vi dokumentere om vi nåede målet? Hvis ikke, er det for vagt.
EKSEMPEL · Skiv SÅDAN:
✗ UNDGÅ: 'Vi leverer god kvalitet til kunderne.'
✓ SKRIV: 'Vi måler kundetilfredshed via opfølgningssnak senest 14 dage efter hvert afleveret projekt. Mål: min. 90 % tilfredse kunder i 2025.'
LOVGRUNDLAG · Tabellen er preudfyldt — hold versioner ajour
📜 Bekendtgørelser |  | De 4 BEK'er i tabellen er dem der gælder per 12. juni 2024. Hvis Sikkerhedsstyrelsen udsender nye, opdater versionsnummer og dato her.
ANSVARSMATRIX · Brug navne, ikke kun stillinger
👤 Ansvarsmatrix |  | Skriv de konkrete personers navne ved siden af rollen. 'Faglig ansvarlig: Henrik Nielsen' er langt bedre end bare 'Faglig ansvarlig'.
⚠️ VIGTIGT LOVKRAV: Underskrift i bunden af arket er OBLIGATORISK. Uden daglig leders underskrift er kvalitetspolitikken ikke gyldig ved audit. Skriv dato for underskrift.
KVALITETSMÅL
Mål 1 | Vi udfører alle installationer iht. gældende lovgivning og standarder.
Mål 2 | Vi sikrer løbende kompetenceudvikling af alle medarbejdere.
Mål 3 | Vi registrerer og følger op på alle afvigelser for at undgå gentagelse.
Mål 4 | Vi gennemfører ledelsens evaluering minimum én gang om året.
Mål 5 | Vi vedligeholder og kalibrerer vores måleinstrumenter regelmæssigt.
LOVGRUNDLAG
BEK 725/2024 | Kvalitetsledelsessystemer — el, vvs og kloak (Sikkerhedsstyrelsen)
BEK 724/2024 | VVS-installationsområdet
BEK 722/2024 | Kloakinstallationsområdet
Autorisationsloven | Lov om autorisation af elinstallatørvirksomheder m.v.
GODKENDELSE — daglig leders underskrift
Navn:
Dato:
Underskrift:

## Organisation
ORGANISATION · ROLLER OG ANSVAR
ℹ️ VEJLEDNING · ORGANISATION
📌 HVAD ER DETTE ARK?
Her dokumenterer I hvem der er ansat, hvad de kan, og hvem der bærer de specifikke KLS-roller. Kontrolinstansen ser på om antallet af autoriserede medarbejdere matcher virksomhedens arbejdsomfang.
MEDARBEJDERTABEL · Øverste del
👷 Hvem skal med? |  | Alle der udfører autoriseret arbejde under virksomhedens autorisation — fastansatte, deltidsansatte og faste vikarer. Ikke rengøring og administration.
🎓 Faglig kompetence |  | Angiv uddannelsesniveau og år — fx 'Elektrikersvend 2019' eller 'VVS-lærling 3. år'. Jo mere præcist, jo nemmere ved audit.
EKSEMPEL · Skiv SÅDAN:
✗ UNDGÅ: 'Montør'
✓ SKRIV: 'Autoriseret el-installatør · EUC Syd 2019 · Certifikat nr. EL-XXXX'
FAGLIG ANSVARLIGE · Nederste del
🔑 Autorisationsnummer |  | Hentes fra Sikkerhedsstyrelsens godkendelsesbrev. Kun den fagligt ansvarlige med gyldigt autorisationsnummer må godkende slutkontroller.
⚠️ VIGTIGT LOVKRAV: Udløber en faglig ansvarlig persons certifikat, mister virksomheden sin autorisation for det pågældende fagområde øjeblikkeligt. Sæt reminder 3 måneder inden udløb.
Navn | Stilling | Faglig kompetence | KLS-ansvar | Autoriseret | Telefon | E-mail | Ansættelsesdato | Bemærkninger
FAGLIGT ANSVARLIGE
Faglig ansvarlig | Fagområde | Autorisationsnummer | Udstedt dato | Udløber | Status

## Procedurer
ARBEJDSPROCEDURER OG INSTRUKTIONER
ℹ️ VEJLEDNING · PROCEDURER
📌 HVAD ER DETTE ARK?
Procedureoversigten dokumenterer at virksomheden har planlagt og beskrevet alle sine arbejdsgange skriftligt. Det er beviset på at KLS-systemet er implementeret i praksis — ikke bare et dokument der samler støv.
KOLONNEFORKLARING
🏷️ Gælder for |  | Angiv kun de fagområder I er autoriseret til. Har I kun el, sæt VVS/Kloak-procedurerne til 'Udgået'.
📅 Godkendt dato |  | Dato for hvornår ledelsen sidst gennemgik og godkendte proceduren. Nye procedurer godkendes ved oprettelse.
🔢 Revision |  | Start på 1.0. Hæv til 1.1 ved mindre rettelser. Hæv til 2.0 ved store ændringer i selve indholdet.
📁 Link / Reference |  | Indsæt filsti eller URL til det faktiske Word/PDF-dokument. Jo lettere det er at finde, jo bedre går auditen.
🟢 Status: Aktiv / Under revision / Udgået |  | 'Udgået' bruges for procedurer der ikke er relevante — men SLET dem aldrig. Kontrolinstansen kan bede om historik op til 5 år tilbage.
⚠️ VIGTIGT LOVKRAV: Proceduren skal faktisk EKSISTERE som et dokument et sted. En linje i denne liste uden et tilknyttet dokument tæller ikke ved audit.
Nr. | Procedure titel | Gælder for | Ansvarlig | Godkendt dato | Rev. | Status | Link / Reference
P-01 | Indgåelse af arbejdsaftale og kundedokumentation | El, VVS, Kloak, Gas | Faglig ansvarlig |  | 1.0 | Aktiv
P-02 | Projektgennemgang og risikovurdering | El, VVS, Kloak, Gas | Faglig ansvarlig |  | 1.0 | Aktiv
P-03 | Udførelse af installation | El, VVS, Kloak, Gas | Installatør |  | 1.0 | Aktiv
P-04 | Slutkontrol og verifikation — el | El | FA el |  | 1.0 | Aktiv
P-05 | Slutkontrol — VVS-installationer | VVS | FA vvs |  | 1.0 | Aktiv
P-06 | Slutkontrol — kloakinstallationer | Kloak | FA kloak |  | 1.0 | Aktiv
P-07 | Afvigelseshåndtering | Alle | Faglig ansvarlig |  | 1.0 | Aktiv
P-08 | Intern efterprøvning (ledelsens evaluering) | Alle | Ledelse |  | 1.0 | Aktiv
P-09 | Kompetencevurdering og kursusplanlægning | Alle | Ledelse |  | 1.0 | Aktiv
P-10 | Kalibrering og kontrol af måleudstyr | El | FA el |  | 1.0 | Aktiv
P-11 | Underleverandørstyring | Alle | Faglig ansvarlig |  | 1.0 | Aktiv
P-12 | Kundeklager og reklamationer | Alle | Ledelse |  | 1.0 | Aktiv
P-13 | Dokumentstyring og arkivering | Alle | KLS-ansvarlig |  | 1.0 | Aktiv
P-14 | Beredskabsplan ved ulykker | Alle | Ledelse |  | 1.0 | Aktiv

## Slutkontrol EL
SLUTKONTROL OG VERIFIKATIONSLOG · EL-INSTALLATIONER
Jf. DS/HD 60364-6 og BEK nr. 725 af 12. juni 2024
ℹ️ VEJLEDNING · SLUTKONTROL EL · Verifikationslog
📌 HVAD ER DETTE ARK?
Hvert el-arbejde der kræver autorisation skal dokumenteres her. Arket er jeres bevis over for kontrolinstansen og kommunen på at installationerne er korrekt afprøvet og godkendt inden aflevering.
⚠️ VIGTIGT LOVKRAV: Udfyld STRAKS efter installationen — aldrig bagudrettet. En slutkontrol skrevet 3 uger senere er ubrugelig som dokumentation ved tvister.
KOLONNEFORKLARING · Udfyld fra venstre mod højre
🔢 Sagsnr. |  | Brug et konsekvent system, fx ÅR-LØBENUMMER: '2025-001', '2025-002'... Nummeret skal matche din faktura og arbejdsseddel til kunden.
⚡ Installationstype (vælg fra rullemenuen) |  | Nyinstallation og Udvidelse kræver ALTID fuld verifikation iht. DS/HD 60364-6. Fejlafhjælpning kræver verifikation af den berørte del.
🔌 Isolationsmodstand (MΩ) |  | Angiv den laveste målte værdi. Krav: min. 1 MΩ for 230V installationer. Lavere end 1 MΩ = afvigelse → opret straks i Afvigelsesrapport-arket.
EKSEMPEL · Skiv SÅDAN:
✗ UNDGÅ: 'OK' (vagt og udokumenteret)
✓ SKRIV: '1,8 MΩ' (præcis målt værdi — bevis der holder ved tvister)
✅ Jordingstest + HPFI/HFI test |  | Vælg OK eller Ikke OK. Ved Ikke OK: opret STRAKS en afvigelse. Sæt N/A kun hvis testen reelt ikke er relevant for denne type installation.
🖊️ Godkendt af (FA) |  | KUN den fagligt ansvarlige må godkende. Skriv fulde navn — ikke initialer. Initialer er ikke juridisk tilstrækkelig signatur.
🟢 Status (automatisk farve) |  | Godkendt = grøn · Afvigelse = rød · Under behandling = orange. Afvigelse kræver at en post oprettes i Afvigelsesrapport-arket samme dag.
Dato | Sagsnr. | Adresse / Projekt | Installationstype | Isolationsmodstand (MΩ) | Jordingstest OK | HPFI test OK | Fejlstrøm (mA) | Udført af | Godkendt af (FA) | Status | STATISTIK
[11 empty] | Godkendte: | 0
[11 empty] | Afvigelser: | 0
[11 empty] | Rate: | N/A

## Slutkontrol VVS
SLUTKONTROL OG ARBEJDSRAPPORT · VVS-INSTALLATIONER
ℹ️ VEJLEDNING · SLUTKONTROL VVS · Arbejdsrapport
📌 HVAD ER DETTE ARK?
Dokumenterer at VVS-installationer er afprøvet og kontrolleret inden aflevering. Krav følger af BEK nr. 724 og gælder for alle nyinstallationer, udvidelser og ændringer under VVS-autorisation.
⚠️ VIGTIGT LOVKRAV: Udfyld INDEN aflevering til kunden — aldrig bagudrettet. Samme princip som el-arket.
KOLONNEFORKLARING
💧 Trykprøve OK |  | Varmtvandsinstallationer trykprøves til 1,5 × driftstryk. Notér det faktiske prøvetryk i Bemærkninger hvis det afviger.
🔒 Tæthedsprøve OK |  | Bruges primært på gasinstallationer (BEK nr. 30). Gasspecifikke krav — sørg for at FA kender de præcise procedurer.
🌡️ Temperaturkontrol |  | Angiv målt temperatur på varmt vand: min. 60°C ved varmtvandsbeholder, max. 50°C ved udtag. Forebygger legionella og er et sundhedskrav.
EKSEMPEL · Skiv SÅDAN:
✗ UNDGÅ: 'Temp. OK'
✓ SKRIV: '62°C ved beholder · 48°C ved håndvask (begge inden for krav)'
🖊️ Godkendt af (FA) |  | Kun autoriseret VVS-installatør med gyldig VVS-autorisation må godkende.
Dato | Sagsnr. | Adresse / Projekt | Arbejdstype | Trykprøve OK | Tæthedsprøve OK | Temperaturkontrol | Udført af | Godkendt af (FA) | Status

## Slutkontrol Kloak
SLUTKONTROL OG ARBEJDSRAPPORT · KLOAKINSTALLATIONER
ℹ️ VEJLEDNING · SLUTKONTROL KLOAK · Arbejdsrapport
📌 HVAD ER DETTE ARK?
Dokumenterer at kloakinstallationer overholder DS 432 og er godkendt inden tildækning eller aflevering. Krav følger BEK nr. 722. Manglende dokumentation kan føre til at kommunen kræver opgravning.
⚠️ VIGTIGT LOVKRAV: VIGTIGST AF ALT: Slutkontrol skal udfyldes INDEN tildækning af ledninger. Efterfølgende dokumentation accepteres ikke ved kommunalt tilsyn.
KOLONNEFORKLARING
📹 TV-inspektion |  | Kræves typisk ved afløbsledninger > DN110 eller ved renovering. Vedhæft inspektionsrapporten som fil og notér filnavn i sagsnr.-feltet.
💨 Tæthedsprøve OK |  | Udføres iht. DS 432 med lufttryk: normalt 50 mbar, 5 minutters holdetid. Angiv faktisk prøvetryk og holdetid i Bemærkninger-kolonnen.
📐 Fald kontrolleret |  | Minimum 10‰ fald for afløbsledninger (DS 432). For lavt fald giver stående vand og tilstopningsrisiko — skal registreres som afvigelse.
EKSEMPEL · Skiv SÅDAN:
✗ UNDGÅ: 'Fald OK'
✓ SKRIV: 'Målt fald: 15‰ (krav min. 10‰) — tæthedsprøve 50 mbar, holdt 5 min.'
🏛️ Arbejdstype 'Separering' |  | Kræver ALTID kommunal godkendelse inden arbejdet påbegyndes. Notér kommunens sagsnummer i sagsnr.-kolonnen.
Dato | Sagsnr. | Adresse / Projekt | Arbejdstype | TV-inspektion | Tæthedsprøve OK | Fald kontrolleret | Udført af | Godkendt af (FA) | Status

## Afvigelsesrapport
AFVIGELSESRAPPORT OG KORRIGERENDE HANDLINGER
Alle afvigelser registreres, analyseres og følges op — ingen undtagelser
ℹ️ VEJLEDNING · AFVIGELSESRAPPORT · Det vigtigste dokument ved audit
📌 HVAD ER DETTE ARK?
Kontrolinstansen kigger ALTID grundigt her. De ser på tre ting: (1) Er alle afvigelser registreret? (2) Er der lavet årsagsanalyse? (3) Er der fulgt op med konkret handling?
⚠️ VIGTIGT LOVKRAV: Et TOMT afvigelsesark tolkes som at KLS-systemet ikke er implementeret i praksis. Det er bedre at have 10 afvigelser og lukke dem, end slet ingen — det viser at systemet virker.
HVORNÅR OPRETTES EN AFVIGELSE?
🔴 Opret STRAKS ved: |  | Fejl i installation · Kundeklage · Manglende slutkontrol · Udstyr der ikke virker · Afvigelse fra procedure · Lovkrav der ikke er overholdt
KOLONNEFORKLARING · Udfyld alle felter
🔢 Afv.nr. |  | Genereres automatisk: AFV-001, AFV-002... Ændr det IKKE — det er en unik reference.
📝 Beskrivelse af afvigelse |  | Vær konkret og faktabaseret. Brug tal og målinger hvor det er muligt.
EKSEMPEL · Skiv SÅDAN:
✗ UNDGÅ: 'Installation var dårlig.'
✓ SKRIV: 'Isolationsmodstand målt til 0,3 MΩ på kurs XXX — krav er min. 1 MΩ. Sag 2025-014, adresse XYZ.'
🔍 Årsagsanalyse (rodårsag, ikke symptom) |  | Stil 5× 'Hvorfor?' Fx: Forkert kabel → valgt fra lager → lager ikke opdateret → indkøbsprocedure mangler specifikation → ingen ansvarlig for lageropdatering.
🛠️ Korrigerende handling |  | Beskriv BÅDE hvad der rettes nu OG hvad der forhindrer gentagelse. De to ting er ikke det samme — begge dele skal med.
📅 Frist |  | Sæt en realistisk dato og overhold den. Gentagne overskredet frister er i sig selv en afvigelse ved næste audit.
🟢 Status: Afsluttet |  | Sæt IKKE 'Afsluttet' når handlingen er udført — sæt det når I har verificeret at handlingen faktisk virker og fejlen ikke er gentaget.
Afv.nr. | Dato opdaget | Opdaget af | Sagsnr. | Beskrivelse af afvigelse | Årsagsanalyse | Korrigerende handling | Ansvarlig | Frist | Afsluttet | Status | STAT.
AFV-001 | [10 empty] | Åbne: | 0
AFV-002 | [10 empty] | Igangsat: | 0
AFV-003 | [10 empty] | Afsluttet: | 0
AFV-004 | [10 empty] | Total: | 0
AFV-005
AFV-006
AFV-007
AFV-008
AFV-009
AFV-010
AFV-011
AFV-012
AFV-013
AFV-014
AFV-015
AFV-016
AFV-017
AFV-018
AFV-019
AFV-020
AFV-021
AFV-022
AFV-023
AFV-024
AFV-025
AFV-026
AFV-027
AFV-028
AFV-029
AFV-030
AFV-031
AFV-032
AFV-033
AFV-034
AFV-035
AFV-036
AFV-037
AFV-038
AFV-039
AFV-040
AFV-041
AFV-042
AFV-043
AFV-044
AFV-045
AFV-046
AFV-047
AFV-048
AFV-049
AFV-050

## Intern Efterprøvning
LEDELSENS EVALUERING · INTERN EFTERPRØVNING
Lovkrav: Min. én gang om året — max. 12 måneders interval · BEK nr. 725 §8
ℹ️ VEJLEDNING · INTERN EFTERPRØVNING · Ledelsens evaluering
📌 HVAD ER DETTE ARK?
Ledelsens evaluering er et direkte lovkrav. Kontrolinstansen kontrollerer specifikt om det er gennemført inden for de seneste 12 måneder. Er dokumentationen ikke der, er det en kritisk afvigelse der kan koste autorisationen.
⚠️ VIGTIGT LOVKRAV: Mangler dokumentation for ledelsens evaluering = kritisk afvigelse ved audit. Sæt en fast dato i virksomhedens kalender hvert år — det er nemmere end at jage den.
TRIN FOR TRIN · Sådan gennemføres evalueringen
1️⃣ Indkald møde |  | Sæt dato i kalenderen. Deltagere: daglig leder + faglig ansvarlig(e). Minimum 1 time afsat. Dokumentér hvem der deltog.
2️⃣ Gå igennem alle 12 punkter |  | Spring INGEN over. 'Ikke relevant' bruges kun for fagområder I ikke er autoriseret til. Alle andre punkter kommenteres.
3️⃣ Skriv konkrete beslutninger |  | Ikke bare 'alt er OK'. Skriv hvad I besluttede at gøre, hvem der er ansvarlig, og hvornår.
EKSEMPEL · Skiv SÅDAN:
✗ UNDGÅ: 'Evaluering gennemgået. Alt tilfredsstillende.'
✓ SKRIV: 'Punkt 4 (afvigelser): 2 åbne afvigelser lukkes inden 1. marts af Henrik. Punkt 5 (kompetencer): Brian starter DS 60364-6 kursus i april.'
4️⃣ Underskrift |  | Daglig leder underskriver i bunden. Gem kopi som PDF i KLS-mappen. Uden underskrift er dokumentet ikke gyldigt.
5️⃣ Sæt dato for næste evaluering |  | Gør det MENS I er samlet. Max 12 måneder frem. Notér det i virksomhedens kalender med reminder 1 måned forinden.
EVALUERINGSOPLYSNINGER
Evalueringsperiode (fx '1. jan 2025 – 31. dec 2025'):
Mødedato:
Deltagere (fulde navne):
Næste evaluering planlagt til:
EVALUERINGSPUNKTER — Gennemgå alle 12 · Ingen må springes over
Nr. | Evalueringspunkt | Vurdering | Handling krævet | Ansvarlig | Frist | Status
1 | Opfølgning fra forrige evaluering
2 | KLS-dokumentation er opdateret og tilgængelig
3 | Antal udførte installationer og slutkontroller
4 | Afvigelser registreret og afsluttet
5 | Medarbejderkompetencer og uddannelse
6 | Tilstand og kalibrering af måleudstyr
7 | Kundeklager og reklamationer
8 | Underleverandørers præstation
9 | Lovgivningsændringer siden sidst
10 | Forbedringsforslag fra medarbejdere
11 | Ressourcebehov og kapacitet
12 | KLS systemets samlede effektivitet
SAMLET KONKLUSION OG BESLUTNINGER
Konklusioner:
Forbedringspunkter:
Beslutninger taget:
UNDERSKRIFT — Ledelsens evaluering er gennemført
Daglig leder — navn:
Dato:
Underskrift:

## Kompetenceskema
KOMPETENCEVURDERING OG KURSUSPLAN
ℹ️ VEJLEDNING · KOMPETENCESKEMA
📌 HVAD ER DETTE ARK?
Dokumenterer at alle ansatte har de nødvendige kvalifikationer. Kontrolinstansen spørger direkte: 'Kan I dokumentere at jeres folk er kompetente?' Dette skema er jeres svar.
KOLONNEFORKLARING
🎓 Grunduddannelse |  | Angiv uddannelsens fulde navn + år + skole. Fx 'Elektrikersvend, EUC Syd, 2019' eller 'VVS-installatør, Erhvervsskolen Nordsjælland, 2021'.
📜 Certifikater (El / VVS / Kloak) |  | Vælg Ja / Nej / Under uddannelse. 'Ja' kræver at certifikatnummer og udstedelsesdato kan fremvises. Gem scannede kopier i KLS-mappen.
🦺 Arbejdsmiljø |  | Alle ansatte skal have gennemført grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse (32 timer). Asbest, tagarbejde og stilladser kræver yderligere certifikater.
EKSEMPEL · Skiv SÅDAN:
✗ UNDGÅ: 'Kursus: Arbejdsmiljø'
✓ SKRIV: 'AMU Grundlæggende arbejdsmiljø, 32 timer, Teknisk Skole Aarhus, marts 2024 · Cert.nr. AM-2024-1234'
📅 Næste kursus |  | Planlæg kompetenceløft FREMAD — ikke kun bag ud. Sæt konkrete kursusnavne, ikke bare 'diverse kurser'.
⚠️ VIGTIGT LOVKRAV: Opdater skemaet ved ansættelse af ny medarbejder og ved gennemførelse af kurser. Forældet data er værre end intet data.
Navn | Stilling | Grunduddannelse | El-cert. | VVS-cert. | Kloak-cert. | Arbejdsmiljø | Kursus / Kompetenceløft | Kursusdato | Næste kursus | Niveau | Bem.

## Måleudstyr
REGISTRERING OG KALIBRERING AF MÅLEUDSTYR
ℹ️ VEJLEDNING · MÅLEUDSTYR · Kalibrering og kontrol
📌 HVAD ER DETTE ARK?
Dokumenterer at alle instrumenter der bruges til verifikationsmålinger er i korrekt stand og kalibreret. Et HPFI-test med ukalibreret udstyr er retlig set ugyldig og kan give problemer ved forsikringssager.
⚠️ VIGTIGT LOVKRAV: Et instrument med udløbet kalibrering MÅ IKKE bruges til godkendelsesprøvninger. Brug i stedet reserveudstyr eller lej kalibreret udstyr midlertidigt.
KOLONNEFORKLARING
🔢 Inv.nr. |  | De første 8 rækker er preudfyldt med typiske instrumenter. Tilret fabrikat og serienummer. Tilføj ALT udstyr til verifikation — håndtermometre, trykmålere, kameraer mv.
📜 Kalibreret dato + Kalibreret af |  | Angiv dato og firmanavn. Gem kalibreringsattesten — den skal fremvises ved audit. 'Intern kalibrering' er kun acceptabelt for simpelt mekanisk udstyr.
EKSEMPEL · Skiv SÅDAN:
✗ UNDGÅ: 'Kalibreret: OK'
✓ SKRIV: 'Kalibreret: Fluke Nordic A/S · 15. jan 2025 · Cert.nr. KAL-2025-0042 · Næste: jan 2026'
📐 Tolerancegrænse |  | Angiv hvad instrumentet er kalibreret til — fx '±2% ved 10 MΩ' eller '±0,5°C'. Bruges til at vurdere om en måling er valid.
📅 Næste kalibrering |  | Typisk 1 år for elektriske instrumenter, 2 år for mekaniske. Sæt datoen i virksomhedskalenderen med 30-dages forvarsel.
Inv.nr. | Instrument | Fabrikat / Model | Serienr. | Kalibreret dato | Kalibreret af | Næste kalibrering | Tolerancegrænse | Kontrolleret OK | Status
INV-001 | Installationstester / HPFI-tester
INV-002 | Multimeter
INV-003 | Jordingsmåler
INV-004 | Lekkagestrøms-amperemeter
INV-005 | Isolationstester (Megger)
INV-006 | Termostat-kalibreringsinstrument
INV-007 | Manometer (trykprøve VVS)
INV-008 | Rørinspektionskamera (Kloak)

## Tilsyn
TILSYNSLOG · KONTROLINSTANS OG SIKKERHEDSSTYRELSEN
ℹ️ VEJLEDNING · TILSYN · Godkendelsescyklus og log
📌 HVAD ER DETTE ARK?
Tilsynsloggen registrerer alle besøg og godkendelser fra kontrolinstansen og Sikkerhedsstyrelsen. Det er jeres historik over KLS-godkendelsesstatus og kan bruges som bevis ved tvister eller forsikringssager.
KLS-GODKENDELSESCYKLUSSEN · Kend den udenad
1️⃣ Fase 1 — Præaudit (dokumentgennemgang) |  | Kontrolinstansen gennemgår KLS-dokumentationen. Foregår typisk som videoopkald eller ved besøg. Her opdager I 'huller' inden den rigtige audit.
2️⃣ Fase 2 — Godkendelse (fysisk besøg) |  | Kontrolinstansen besøger virksomheden, taler med personalet og gennemgår konkrete sager. Resulterer i: Godkendt / Betinget godkendt / Ikke godkendt.
🔄 Gengodkendelse — Inden 2 år |  | Kontakt kontrolinstansen min. 3 måneder inden udløb — de har ventetider. Udløbet KLS = øjeblikkelig suspension af autorisation.
⚠️ Betinget godkendt — Hvad nu? |  | Alle afvigelser i auditrapporterne SKAL lukkes inden aftalt frist. Opret dem STRAKS i Afvigelsesrapport-arket med reference til auditrapporten.
📄 Rapport modtaget |  | I har ret til at modtage den skriftlige auditrapport. Kræv den hvis den ikke kommer inden for 14 dage efter besøget.
⚠️ VIGTIGT LOVKRAV: Sikkerhedsstyrelsen kan til enhver tid foretage uanmeldt tilsyn. Hele KLS-systemet inkl. dette ark skal til enhver tid kunne fremvises.
Dato | Besøgstype | Kontrolinstans | Auditor | Afvigelser fundet | Krav om handling | Rapport modtaget | Status
KLS GODKENDELSESHISTORIK
Godkendt dato | Udløber | Kontrolinstans | Certifikatnr. | Fornyelse søgt | Status

## Dokumentstyring
DOKUMENTSTYRING · AKTIVE KLS-DOKUMENTER
ℹ️ VEJLEDNING · DOKUMENTSTYRING · Master-liste
📌 HVAD ER DETTE ARK?
Dette er master-listen over alle KLS-dokumenter. Kontrolinstansen bruger den til at verificere at systemet er komplet og at versionsstyringen fungerer. Et dokument der ikke er på listen, er ikke en del af KLS-systemet.
VERSIONSSTYRING · Sådan fungerer det
🔢 Versionnumre: 1.0 / 1.1 / 2.0 |  | 1.0 → 1.1: Mindre rettelser (stavefejl, præcisering af formulering). 1.0 → 2.0: Væsentlig ændring af selve indholdet eller proceduren.
EKSEMPEL · Skiv SÅDAN:
✗ UNDGÅ: Slette et dokument fra listen når det ikke bruges mere.
✓ SKRIV: Sæt status til 'Udgået' og bevar dokumentet på listen. Kontrolinstansen kan bede om historik op til 5 år tilbage.
KOLONNEFORKLARING
🔗 Placering / Link |  | Indsæt fuld filsti eller URL. Brug UNC-stier på netværk: \\server\KLS\DOK-001.docx — virker fra alle computere.
📅 Næste revision |  | Sæt revisionsdato på alle dokumenter — typisk 1-2 år frem. Dokumenter uden revisionsdato er per definition forældet.
🟢 Status |  | Aktiv: Gældende version. Under revision: I gang med at opdatere. Udgået: Erstattet af ny version — beholdes på listen.
⚠️ VIGTIGT LOVKRAV: Gennemgå denne liste ved den årlige ledelsesgennemgang — opdater revisionsdatoer og verificer at alle links stadig virker.
Dok.nr. | Dokumenttitel | Ansvarlig | Ver. | Godkendt dato | Næste revision | Placering / Link | Status
DOK-001 | KLS Håndbog (hoveddokument) | Ledelse | 1.0 |  |  |  | Aktiv
DOK-002 | Kvalitetspolitik | Ledelse | 1.0 |  |  |  | Aktiv
DOK-003 | Organisationsdiagram og roller | Ledelse | 1.0 |  |  |  | Aktiv
DOK-004 | Procedurer P-01 til P-14 | KLS-ansvarlig | 1.0 |  |  |  | Aktiv
DOK-005 | Slutkontrolskema EL | FA el | 1.0 |  |  |  | Aktiv
DOK-006 | Slutkontrolskema VVS | FA vvs | 1.0 |  |  |  | Aktiv
DOK-007 | Slutkontrolskema Kloak | FA kloak | 1.0 |  |  |  | Aktiv
DOK-008 | Afvigelsesrapport skabelon | KLS-ansvarlig | 1.0 |  |  |  | Aktiv
DOK-009 | Kompetencevurderingsskema | Ledelse | 1.0 |  |  |  | Aktiv
DOK-010 | Måleudstyrsliste og kalibrering | FA el | 1.0 |  |  |  | Aktiv
DOK-011 | Ledelsens evalueringsrapport | Ledelse | 1.0 |  |  |  | Aktiv
DOK-012 | Kundeklage procedure | Ledelse | 1.0 |  |  |  | Aktiv
DOK-013 | Underleverandørliste | KLS-ansvarlig | 1.0 |  |  |  | Aktiv
DOK-014 | Beredskabsplan | Ledelse | 1.0 |  |  |  | Aktiv

## Dashboard
KLS DASHBOARD · STATUS OVERBLIK
Alle nøgletal hentes automatisk · Opdateret: 02-06-2026
ℹ️ VEJLEDNING · DASHBOARD · Jeres KLS-cockpit
📌 HVAD ER DETTE ARK?
Dashboard-arket opdateres automatisk baseret på data i de øvrige ark. Start altid her når I åbner systemet — et hurtigt kig fortæller jer om alt er grønt, eller om noget kræver opmærksomhed.
BRUGSGUIDE · 3 ting I skal tjekke
📊 Nøgletal (opdateres automatisk) | Tallene hentes live fra Slutkontrol EL, Afvigelsesrapport og Dokumentstyring. I behøver ikke gøre noget manuelt her — bare hold de øvrige ark ajour.
📅 KLS udløbsdato (kritisk at holde øje med) | Hentes fra Forsiden. Er udløbsdatoen inden for 3 måneder: kontakt STRAKS kontrolinstansen for at booke gengodkendelse.
☑️ Årlig tjekliste (eneste manuelle del) | Gennemgå de 8 spørgsmål én gang om året — helst i forbindelse med ledelsens evaluering. 'Nej' på et punkt er et signal om at noget mangler.
EL · SLUTKONTROLLER |  |  | AFVIGELSESLOG · STATUS |  |  |  | DOK. STATUS
Godkendte: |  | 0 | Åbne afvigelser: |  | 0 |  | Aktive: | 14
Afvigelser: |  | 0 | Under behandling: |  | 0 |  | Udgåede: | 0
Godkendelsesprocent: |  | N/A | Afsluttede: |  | 0 |  | Under rev.: | 0
⚠️ KLS UDLØBSDATO · Hold øje med denne
KLS godkendt dato (fra Forside): |  |  |  | Udfyldes første gang KLS godkendes. Udløb = altid præcis 2 år frem. Når I fornyer, opdateres begge datoer. Dashboard viser automatisk advarsel ved udløb.
KLS udløber (fra Forside): |  |  |  | 0
☑️ ÅRLIG KLS TJEKLISTE · Gennemgås ved ledelsens evaluering
Er ledelsens evaluering gennemført inden for de seneste 12 måneder? | [5 empty] | LOVKRAV
Er alle slutkontroller dokumenteret og arkiveret for perioden? | [5 empty] | LOVKRAV
Er alle afvigelsesrapporter oprettet og fulgt op? | [5 empty] | LOVKRAV
Er medarbejdernes certifikater og kompetencer gyldige? | [5 empty] | VIGTIGT
Er alt måleudstyr kalibreret og kontrolleret inden for fristen? | [5 empty] | LOVKRAV
Er KLS-dokumentationen opdateret med korrekte versioner? | [5 empty] | VIGTIGT
Er kontrolinstansen kontaktet for gengodkendelse (inden 2 år)? | [5 empty] | LOVKRAV
Er ændringer i lovgivning implementeret i KLS-systemet? | [5 empty] | VIGTIGT