## Slide 1: Dimensionering af trafo

## Slide 2
IB – Belastning på trafo
S – Valg af trafo
Strømtransformer
Dimensionering af kabel
Disposition

## Slide 3: IB – Belastning på trafo
Belastningsskema
Fællesregulativet 2019
Fasefordeling
Mest belastede fase
Sikringselement
Belastning | L1 | L2 | L3
Type 1 | 100 A | 102 A | 101 A
Type 2 | 100 A | 102 A | 101 A
Total | 200 A | 204 A | 202 A

## Slide 4
Belastning – Effekt
Valg af Dyn – er vi på primær eller sekundær
Forbrug på trafo
S – valg af trafo

## Slide 5
Belastning – valg af strømtransformer
Fuldlast – hvormeget bliver belastet i %
I>strøm – Fuldlast i strøm
Strømtransformer sikringselement
Strømtransformer

## Slide 6
Oplægningsformer af kabler
KTM – er der specifikke oplysninger om jorden
Kd
Kt
Ks
Kabel kontrol – holder strømværdien belastningen
Endeligt valg af kabel
Dimensionering af kabel