## Slide 1: Spændingsniveau

## Slide 2
Transformertab - Impedanser
∆Un trafo
Spændingsfald
Disposition

## Slide 3
Unet trafo – hvor stor er spændingstabet
Impedanser
  Ztrafo primær
  Ztrafo sekundær
Længder
Transformertab
W1 – 50 m
W2 – 100 m
W3 – 150 m
W4 – 225 m

## Slide 4
R/X
  Ztrafo primærtab
  Rtrafo sekundær
  Xtrafo sekundær
Fuldlaststrømme
  Primær - Lav
  Sekundær - Høj
∆Un trafotab
  Primær
  Sekundær
∆U trafo
N
S

## Slide 5
Tilnærmet spændingsfald
  Primærside
Spændingstab
  Sekundær
  Omsætningstal
∆Un sekundær
  Efter spændingstab
  Spænding efter tab
Spændingsfald
R
R
T1
50/10 kV
10 kV skinne
W1 850 m
W2 775 m