Til besvarelsen af opgave 1 vælges følgende regelsæt:

b) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelsen for elektriske anlæg nr. 1114 samt Bekendtgørelse nr. 1306 for elektriske anlæg, herunder standarderne DS/EN 50522:2011 og DS/EN 61936-1:2011.

Generelle beregninger:

Opgave 1.1:

Opgave 1.2:

Opgave 1.3:

Opgaven angiver at kablerne skal dimensioneres til transformerens fuldlaststrøm.

Skal smeltesikringer i indgangen til tavle -A0 vælges større eller mindre end transformerens fuldlaststrøm, hvis den skal vælges større skal der anvendes NH 4 gG smeltesikringer. Schneider fremstiller ikke sikringslastadskillere til NH 4 smeltesikringer.

Kan der opsættes to parallelle, der mekanisk er bygget sammen?

ABB kan levere en 800 A NH 3 smeltesikring, de studerende har ikke adgang til disse oplysninger.

Opgave 1.4:

Opgave 1.5:

Opgave 1.6: