## Slide 1: Linjerelæ

## Slide 2
Impedanser
Flere trafoer
IKmin
I> - I>>
t> - t>>
Disposition

## Slide 3: Impedanser
Znet
Ztrafo – kommer an på trafoen(hvor den placeres)
Kabel størrelser – er de identiske
Redekamsformlen
R
R
T1
50/10 kV
10 kV skinne
W1
W2

## Slide 4
Sikkerhedsmargin på trafoer – 75 %
2 faset kortslutning til skærm – ingen nul i forsyningen
Jordslutning – hvorfor er den så slem
IKmin

## Slide 5
I>
Kan relateres til OB - Overstrømsbeskyttelse
I> - kan relateres til sikringselementet og ses i viste kurve
I>>
Kan relateres til KB - Kortslutningsbeskyttelse
I>> - Linjerelæet indstilles til kortslutningsberegningen
Kontrol
  IK2faset·
I> - I>>
tid
t>>
t>
I>
I>>
strøm
Start på T1
I 2k max - sek
IK 2 faset til skærm