## Slide 1: Jordingssystemer

## Slide 2
Generel forståelse
  Systemjord – (Driftjord)
  Fællesjord
  Beskyttelsesjord
  Overgangsmodstand til neutral jord
Disposition

## Slide 3
Hvorfor jorder man
Potentiale forskelle
  Udligninger – udsatledene dele
  Sikkerhed
Generel forståelse

## Slide 4
Trafoens forbindelse
  Sekundær stjernepunkt – ud i lavvolt installationen
Kortslutningsberegning
  IK2 faset – (Linjerelæ egne tider)
  IK3 faset – (Værste tilfælde)
Systemjordingens tværsnit
Systemjord – (Driftjord)

## Slide 5
Jordforbindelse i transformer
  Fællesjorden forbinder alle jordpotentialer i anlægget
  Typisk i kobberskinner
  Forbinder primær og sekundær side til samme potentiale
Kobberskinnens størrelse
  Størrelsen på skinnen og tværsnittet ender altså på samme størrelse
Fællesjord

## Slide 6
Jordforbindelse
  Forbinder alle ledende dele i anlægget inkl. Kobber stellet
  Alle potentialer udlignes til fællesjord her
  Undgår berøringsfare
Beskyttelsesjordens tværsnit
  Kortslutningsberegning – IK2 faset til skærm
Beskyttelsesjord

## Slide 7
Overgangsmodstand
  3IC0 - ”25”
  UTP - ”80V”
Overgangsmodstand til neutral jord

## Slide 8
=
Kortslutningsbeskyttelse