Fasekompensering

Oplysninger
• Kabelføringen er udført med 3x50+16mm2 PVC-Cu 12 kV
o rk = 0,387 Ω/km og xk = 0,11 Ω/km
• Spændingen i normaldrift er 10,4 kV på samleskinnen i punkt A
• Frekvensen er 50 Hz
• Afstanden mellem stationerne fremgår af bilag 05
• De enkelte transformerstationers belastninger fremgår af bilag 05. Alle belastninger er
trefasede symmetriske belastninger
• Den ønskede spænding i punkt D under normaldrift er 9,5 kV

Opgaven i fasekompensering omfatter
• Udregn størrelsen i Farad på seriekondensatorerne for at opnå den ønskede spænding i
punkt D
• Udregn spændingen i afgangen fra transformerstation B (dvs. ved udgangen for den videre
kabelføring)
• Udregn spændingen over den enkelte seriekondensator under normaldrift

For at kunne starte skal der regnes baglæns, for at finde spændingen i punkt C er jeg nødt til at finde spændingen i det kabel der ligger imellem punkt C-D, det gøres på følgende måde

RpunktC-D=6·0,387=2,32Ω

XpunktC-D=6·0,11=0,66Ω

∆UC-D=PD·RC-D+QD·XC-DUn2=600000·2,32+250000·0,669500≈163,89V

UPunktD=95000V(Oplyst værdi)

Spænding i punkt C

UD+∆UC-D=9500+163,89=9663,89V

For at finde spændingen i punkt B, kan samme formel bruges, men med modstande og R og Q værdier lagt sammen

RpunktB-C=8·0,387=3,096∠0

XpunktB-C=8·0,11=0,88∠0

PD+PC·RC+QD+QD·XcUn2C=1100000·3,096+6500000·0,889663,89≈411,59V

UB=UC+∆UB=9663,89+411,69=10075,58V

Herefter kan XC i punkt B findes

RpunktA-B=9·0,387=3,483Ω

XpunktA-B=9·0,11=0,99Ω

XC=P·R+Q·X-∆UN·UN2Q=1700000·3,483+950000·0,99-324,39·10075950000≈3,782Ω

Når XCer fundet, kan C herefter findes

C=12·π·F·XC=12·π·50·3,78≈0,000842089646f→8μf

SD=Pd+i·QD=600000+i·250000 ≈650000∠22,62

SC=PC+i·QC=500000+i·400000 ≈640312,42∠38,66

SB=PB+i·QB=600000+i·300000 ≈670820,39∠26,57

ID=SDUD·3=6500009500·3≈39,50∠22,62A

IC=SC+SDUC·3=640312,429663,63·3≈38,26∠38,66

IB=SD+SC+SBUB·3=670820,3910075,58·3≈38,44∠26,57A

Itotal=39,50∠22,62+38,26∠38,66+38,44∠26,57≈115,38∠29,20

116,2·XC=115,38∠29,20·3,782=436,38V

3